Sokolniki, dnia 24 września 207 r.

Znak sprawy : ZP - 341/12/07

Oznaczenie : budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci

i młodzieży w Ochędzynie.

Odpowiedź na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W zawiązku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r, Nr 164, poz.1163, ze zmianami

Dz. U z 2006 r, Nr 170 poz.1217, Nr 227 poz.1658, Dz.U z 2007 r, Nr 64 poz.427, Nr 82

poz. 560) , przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi :

Pytanie nr 1

Z przekroju przez płytę boiska wynika, iż warstwa betonu gr.6 cm musi być wylana

na zbrojeniu wykonanym przez Zamawiającego

Odpowiedź do pytania nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Z technologii wynika, iż warstwa dolna betonu wykonana przez Zamawiającego musi

być wylewana równocześnie z płytą boiska ?

Czy dobrze rozumiemy, iż oprócz utrudnienia jakim jest siatka zbrojąca płytę należy

wykonać równocześnie z Zamawiającym ?

Odpowiedź do pytania nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Czy należy uwzględnić beton wodoszczelny B25 ze zbrojeniem rozproszonym (stalowym)?

Odpowiedź do pytania nr 3

Tak

Pytanie nr 4

W § VI pkt.4 SIWZ należy wykazać zrealizowanie 3 zadań odpowiadających swoim

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż

400.000,00 PLN.

Czy z uwagi na rzadko spotykaną tak duża wartość boiska ze sztuczną nawierzchnią

(poliuretanową) Zamawiający dopuszcza wykazanie 3 robót w tej technologii z których

minimum jedna jest o wartości 400.000,00 PLN ?

Odpowiedź do pytania nr 4

Tak

Zważywszy, iż uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych

przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin

składania ofert tj,28 września 2007 r, o godz. 9.00 nie ulega zmianie.

Z poważaniem